***Zestawienie materiałów i usług - dostarczenie i montaż klimatyzacji***

1. System urządzeń do montażu:

Poziom 0

1. Administracja ARL 34 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC1FA 3,5 kW (multi split)

Jadalnia HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split) 2szt

Jadalnia HAIER KASSETTE AB35S2SC2FA 3,5 kW (multi split)

Czytelnia 24,8 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Hol HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Biuro podawcze 29 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

BOI 30,5 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Do w/w pomieszczeń jednostka zewnętrzna MULTI HAIER 3U55S2SR3FA 5,5 kW 1szt

MULTI HAIER 3U70S2SR3FA 7 kW 1szt

MULTI HAIER 4U85S2SR3FA 8,5 kW 1 szt

MULTI HAIER 5U105S2SS3FA 10 kW 1 szt

Poziom 1

Sala rozpraw 42,4 m2 HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Sala rozpraw 59,8 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split) 2szt

Sala rozpraw 43,3 m2 HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Sala rozpraw 40,8 m2 HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Sala rozpraw 44,8 m2 HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Sala rozpraw 32,4 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Sala rozpraw 25,5 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Komunikacja 66,7 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split) 2szt

Pom. ochrony ksero 28.4 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Do w/w pomieszczeń jednostka zewnętrzna MULTI HAIER 5U105S2SS3FA 10 kW 4 szt

Poziom 2

Sala rozpraw 41,7 m2 HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW (multi split)

Sala rozpraw 28,6 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Sala rozpraw 33,3 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Sala rozpraw 31,8 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Pom. biurowe 47,1 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Pom. biurowe 46,5 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Pom. socjalne 18,5 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Kier. zebrania 13,6 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Przewodniczący 15,1 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Sędziowie 14,8 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Pokój sędziów 17,5 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Komunikacja 67,3 m2 HAIER KASSETTE AB35S2SC2F2 3,5 kW (multi split)

Zaplecze inf. 15,1 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Pomieszczenie IT 10,6 m2 HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW (multi split)

Do w/w pomieszczeń jednostka zewnętrzna MULTI HAIER 5U105S2SS3FA 10 kW 4szt

Warunki przyłącza elektrycznego (po stronie Zleceniodawcy):

- zasilanie jednostek zewnętrznych kabel 3x4mm2

- zabezpieczenie:

poziom „0” 4 x C25A

poziom „1” 4 x C25A

poziom „2” 4 x C25A

II Oferta cenowa – koszt urządzeń , materiałów i robocizny

Ceny jednostkowe urządzeń:

jednostki wewnętrzne HAIER KASSETTE AB25S2SC1FA 2,6 kW ………… PLN netto

HAIER KASSETTE AB35S2SC2FA 3,5 kW ………… PLN netto

HAIER KASSETTE AB50S2SCFA 5 kW …………PLN neto

jednostki zewnętrzne MULTI HAIER 3U55S2SR3FA 5,5 kW …………PLN neto

MULTI HAIER 3U70S2SR3FA 7 kW …………PLN neto

MULTI HAIER 4U85S2SR3FA 8,5 kW …………PLN neto

MULTI HAIER 5U105S2SS3FA 10 kW …………PLN neto

1. Koszt montażu ogółem …………PLN neto w tym :
   1. jednostki zewnętrzne

5,5 kW …………PLN neto

7 kW …………PLN neto

8,5 kW …………PLN neto

10kW …………PLN neto (9szt)

2. jednostki wewnętrzne

- 2,6 kW …………PLN neto (11szt)

- 3,5 kW …………PLN neto (14szt)

- 5 kW …………PLN neto (8szt)

1. Koszty materiałów montażowych i usług obcych (przewody miedziane, kable elektryczne, wsporniki, odwodnienie, zwyżka i inne) **…………PLN neto**

Całkowity koszt inwestycji **…………PLN neto**