Zestawienie sprzętowo-materiałowe do konkursu ofert z dnia 04.07.2023 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Ilość | Cena netto | Wartość  netto |
| Sprzęt dla piętra 5 | | | |
| Adapter 22.5x45mm na 1 moduł keystone z przesłoną przeciwkurzową. Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym | 148 |  |  |
| Kompletna obudowa natynkowa 1M (45x45mm)  na 2 moduły keyston | 74 |  |  |
| Kable kat 6 | 4730 |  |  |
| Keystone kat6 | 148 |  |  |
| Patchpanel kat6 | 7 |  |  |
| Szafa serwerowa 42U 800x800 | 1 |  |  |
|  | | |  |
| Sprzęt dla parteru | | | |
| Adapter 22.5x45mm na 1 moduł keystone z przesłoną przeciwkurzową. Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym | 20 |  |  |
| Kompletna obudowa natynkowa 1M (45x45mm)  na 2 moduły keyston | 10 |  |  |
| Kable kat 6 | 1800 |  |  |
| Keystone kat6 | 20 |  |  |
|  | | |  |
| Sprzęt dla piwnicy | | | |
| Adapter 22.5x45mm na 1 moduł keystone z  przesłoną przeciwkurzową. Wykonany z | 4 |  |  |
| tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |  |
| Kompletna obudowa natynkowa 1M (45x45mm)  na 2 moduły keyston | 2 |  |  |
| Kable kat 6 | 380 |  |  |
| Keystone kat6 | 4 |  |  |
|  | | |  |
| Instalacja sieci (robocizna ,materiały  instalacyjne typu śruby ,kołki itp.) | 1 |  |  |
| **Koszt całkowity** | | |  |

W ofercie należy uwzględnić budowę sieci komputerowej z wyłączeniem korytkowania pomieszczeń i budowy gniazd zasilania dedykowanego 230V do komputerów.